# Focométrie : mesure de la distance focale d'une lentille convergente

Objectif : vous disposez d'une lentille de vergence inconnue ; vous utiliserez plusieurs méthodes de mesure de cette vergence.

## Détermination de l'ordre de grandeur de la distance focale.

Intérêt :

Expérience :

## Détermination de la distance focale par la méthode d'autocollimation.

| Simulation : Fichier Autocoll.ray Schéma lorsque l’objet est dans le plan focal (à faire ci-dessous) Expérience : OA' = Incertitude sur la position de A' : |  |
| --- | --- |

## Détermination de la distance focale par la méthode de Bessel.

| Simulation : Méthode pratique pour mesurer la distance focale d'une lentille convergente. : | Résultats D = AO = AO’ = d = OO’ = |
| --- | --- |
| Résultat : calcul de la distance focale |  |

## Détermination de la distance focale par la méthode de Silbermann.

| Simulation : Le fichier Silberma.ray montre un cas particulier de la méthode de Bessel : l'objet AB et l'image finale ont la même taille mais le grandissement est égal à -1. | Méthode : Dans ces conditions la relation précédente devient : AA'=4f' |
| --- | --- |
| Démonstration de la relation : |  |