# Le microscope

Pour observer des objets petits, la limite de résolution de l'œil ( 3.10-4 rad ) borne à environ 100 µm ( 20 µm pour un œil myope ) la taille la plus petite observable. Pour augmenter cette valeur, on utilise :

- une loupe qui permet d'atteindre 1 ou 2 µm ( mais on est limité par les aberrations ),

- un microscope optique qui permet d'atteindre 0.05 µm.

## Description

### Description

Compléter cette fiche

|  | L'objectif L'oculaire Remarque pratique : |
| --- | --- |

### Construction des rayons lumineux

Expérience : Noter les valeurs numériques (voir le texte à l’écran) sur le schéma à l’échelle à faire à la page suivante. Calcul de la position de l’image finale :

Schéma à l’échelle 1/4

Simulation : Compléter (nom des éléments et des points remarquables). Les valeurs numériques de l’exemple simulé sont C1 = 100 , C2 = 20 , O1O2 = ( 1+5+16 ) cm

## Latitude de mise au point

La latitude de mise au point est la longueur séparant les points objet A1 et objet A2 dont les images dans le système optique se forment au Punctum Remotum et au Punctum Proximum.

Synthèse élaborée en commun

## Cercle oculaire

### Définition

### Intérêt

Simulation : Compléter le schéma pour visualiser la position exacte du cercle oculaire et indiquer la position optimale de l’œil.

## Mesures au microscope

Simulation : Description de l'oculaire micrométrique Quel est l’intérêt de ce montage ?

| Expérience Étalonnage. ___graduations oculaire  ____10-2 mm 1 graduation oculaire  ____.10-3 mm |  |
| --- | --- |
| Mesure du pas du réseau (élément dispersif) Les traits d’un réseau sont parallèles, équidistants et distants de a. (n = 1/a est le nombre de traits par mm) On dispose la diapositive portant ce réseau à la place du micromètre objet, l'étalonnage précédent permet de mesurer a et de calculer n. | Pour le réseau utilisé, on trouve : ___graduations oculaire  ____a On en déduit : a = ___________ n = ____________ |

## Complément

### Puissance

| ' F'1 B' B1 B A A1 F2 F'2 Définition : Si on mesure l'angle entre l'axe optique et le rayon issu de B' on définit la puissance du microscope par : P=α'AB P=α'AB=α'A1B1.A1B1AB=P2∗g1 La puissance du microscope est le produit de la puissance de l'oculaire par le grandissement de l'objectif. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Calcul de la puissance intrinsèque (cas pour lequel l’œil vise à l’infini) |  |  |

### Grossissement G et Gc

| Définition : Le grossissement est le rapport de l’angle sous lequel on voit l'image à travers le microscope et de l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu placé à la distance minimale de vision nette. G=α'α | Calcul du grossissement dit commercial Gc en appliquant la définition précédente à un œil normal : . |
| --- | --- |

Remarque : on grave sur l'objectif son grandissement, et sur l'oculaire son grossissement commercial.

Par exemple, pour un objectif marqué 10 ( c'est le grandissement g1 ) et un oculaire marqué 30 ( c'est le grossissement commercial de l'oculaire ) on en déduit :

Gc = 10*30 = 300 et la puissance est Pi = Gc*4 = 1200 dioptries.